## Poland prices ZL_FINAL
Przewody grzejne
| PN | Symbol produktu | Opis produktu | Ilość | Cena katalogowa | Propozycja | Cena po rabacie | Czas realizacji
| Samoregulujące przewody grzejne - BTV |  |  | m / szt | zł | rabatu | zł | dni
| 914279-000 | 3BTV2-CR | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 9 W/m w temp. +10°C, CR |  | 68
| 414809-000 | 5BTV2-CR | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 15 W/m w temp. +10°C, CR |  | 76.1
| 479821-000 | 8BTV-2-CR | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 25 W/m w temp. +10°C, CR |  | 86.3
| 677245-000 | 10BTV2-CR | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 31 W/m w temp. +10°C, CR |  | 98.5
| 469145-000 | 3BTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 9 W/m w temp. +10°C |  | 82.2
| 487509-000 | 5BTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 15 W/m w temp. +10°C |  | 89.3
| 008633-000 | 8BTV-2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 25 W/m w temp. +10°C |  | 103
| 567513-000 | 10BTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 31 W/m w temp. +10°C |  | 108
Samoregulujące przewody grzejne - QTVR
| 391991-000 | 10QTVR2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 37 W/m w temp. +10°C |  | 166
| 040615-000 | 15QTVR2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 51 W/m w temp. +10°C |  | 185
| 988967-000 | 20QTVR2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 64 W/m w temp. +10°C |  | 210
Samoregulujące przewody grzejne - XTV (= NEW XTV WITH EXPOSURE TEMPERATURE 250°C)
| P000001667 | 4XTV2-CT-T3 | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 12 W/m w temp. +10°C |  | 166
| P000001670 | 8XTV2-CT-T3 | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 25 W/m w temp. +10°C |  | 180
| P000001673 | 12XTV2-CT-T3 | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 38 W/m w temp. +10°C |  | 189
| P000001675 | 15XTV2-CT-T3 | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 47 W/m w temp. +10°C |  | 204
| P000001677 | 20XTV2-CT-T2 | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 63 W/m w temp. +10°C |  | 214
Samoregulujące przewody grzejne - KTV (= NEW KTV WITH EXPOSURE TEMPERATURE 250°C)
| P000001679 | 5KTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 16 W/m w temp. +10°C |  | 236
| P000001681 | 8KTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 25 W/m w temp. +10°C |  | 259
| P000001683 | 15KTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 47 W/m w temp. +10°C |  | 280
| P000001685 | 20KTV2-CT | Samoregulujący przewód grzejny, 230V, 65 W/m w temp. +10°C |  | 301
Przewody grzejne ograniczające moc - VPL
| 451828-000 | 5VPL2-CT | Przewód grzejny ograniczajacy moc, 230V, 15 W/m w temp. +10°C |  | 215
| 892652-000 | 10VPL2-CT | Przewód grzejny ograniczajacy moc, 230V, 30 W/m w temp. +10°C |  | 235
| 068380-000 | 15VPL2-CT | Przewód grzejny ograniczajacy moc, 230V, 45 W/m w temp. +10°C |  | 254
| 589252-000 | 20VPL2-CT | Przewód grzejny ograniczajacy moc, 230V, 61 W/m w temp. +10°C |  | 274
| P000000678 | 5VPL4-CT | Przewód grzejny ograniczajacy moc, 480V, 15 W/m w temp. +10°C |  | 225
| P000000679 | 10VPL4-CT | Przewód grzejny ograniczajacy moc, 480V, 30 W/m w temp. +10°C |  | 244
| P000000680 | 15VPL4-CT | Przewód grzejny ograniczajacy moc, 480V, 45 W/m w temp. +10°C |  | 269
| P000000681 | 20VPL4-CT | Przewód grzejny ograniczajacy moc, 480V, 61 W/m w temp. +10°C |  | 289
Przewody grzejne o stałej mocy - FMT
| 1244-006057 | 10FMT2-CT | Równoległy przewód grzejny o stałej mocy, 230 V, 10 W/m |  | 93
| 1244-006058 | 20FMT2-CT | Równoległy przewód grzejny o stałej mocy, 230 V, 20 W/m |  | 96.2
| 1244-006059 | 30FMT2-CT | Równoległy przewód grzejny o stałej mocy, 230 V, 30 W/m |  | 97.2
Przewody grzejne o stałej mocy - FHT2
| 1244-006060 | 10FHT2-CT | Równoległy przewód grzejny o stałej mocy, 230 V, 10 W/m |  | 127
| 1244-006061 | 20FHT2-CT | Równoległy przewód grzejny o stałej mocy, 230 V, 20 W/m |  | 132
| 1244-006062 | 30FHT2-CT | Równoległy przewód grzejny o stałej mocy, 230 V, 30 W/m |  | 136
| 1244-006063 | 40FHT2-CT | Równoległy przewód grzejny o stałej mocy, 230 V, 40 W/m |  | 146
Przewody grzejne o stałej mocy - FHT4
| 1244-006064 | 10FHT4-CT | Równoległy przewód grzejny o stałej mocy, 400 V, 10 W/m |  | 141
| 1244-006065 | 20FHT4-CT | Równoległy przewód grzejny o stałej mocy, 400 V, 20 W/m |  | 146
| 1244-006066 | 30FHT4-CT | Równoległy przewód grzejny o stałej mocy, 400 V, 30 W/m |  | 158
Szeregowe przewody grzejne PI - XPI-NH (strefy niezagrożone wybuchem)
| 1244-003118 | XPI-NH-8000 | Szeregowy przewód grzejny PI, 8000 Ω/km |  | 21.4
| 1244-003117 | XPI-NH-7000 | Szeregowy przewód grzejny PI, 7000 Ω/km |  | 22.4
| 1244-003116 | XPI-NH-5600 | Szeregowy przewód grzejny PI, 5600 Ω/km |  | 22.4
| 1244-003115 | XPI-NH-5160 | Szeregowy przewód grzejny PI, 5160 Ω/km |  | 22.4
| 1244-003114 | XPI-NH-4400 | Szeregowy przewód grzejny PI, 4400 Ω/km |  | 22.4
| 1244-003113 | XPI-NH-4000 | Szeregowy przewód grzejny PI, 4000 Ω/km |  | 22.4
| 1244-003112 | XPI-NH-3000 | Szeregowy przewód grzejny PI, 3000 Ω/km |  | 22.4
| 1244-003111 | XPI-NH-2000 | Szeregowy przewód grzejny PI, 2000 Ω/km |  | 22.4
| 1244-003110 | XPI-NH-1750 | Szeregowy przewód grzejny PI, 1750 Ω/km |  | 22.4
| 1244-003109 | XPI-NH-1440 | Szeregowy przewód grzejny PI, 1440 Ω/km |  | 22.4
| 1244-003108 | XPI-NH-1000 | Szeregowy przewód grzejny PI, 1000 Ω/km |  | 22.4
| 1244-003107 | XPI-NH-810 | Szeregowy przewód grzejny PI, 810 Ω/km |  | 24.5
| 1244-003106 | XPI-NH-700 | Szeregowy przewód grzejny PI, 700 Ω/km |  | 24.5
| 1244-003105 | XPI-NH-600 | Szeregowy przewód grzejny PI, 600 Ω/km |  | 24.5
| 1244-003104 | XPI-NH-480 | Szeregowy przewód grzejny PI, 480 Ω/km |  | 24.5
| 1244-003103 | XPI-NH-380 | Szeregowy przewód grzejny PI, 380 Ω/km |  | 24.5
| 1244-003102 | XPI-NH-320 | Szeregowy przewód grzejny PI, 320 Ω/km |  | 24.5
| 1244-003101 | XPI-NH-200 | Szeregowy przewód grzejny PI, 200 Ω/km |  | 24.5
| 1244-003100 | XPI-NH-180 | Szeregowy przewód grzejny PI, 180 Ω/km |  | 24.5
| 1244-003099 | XPI-NH-150 | Szeregowy przewód grzejny PI, 150 Ω/km |  | 25.7
| 1244-003098 | XPI-NH-100 | Szeregowy przewód grzejny PI, 100 Ω/km |  | 25.7
| 1244-003097 | XPI-NH-80 | Szeregowy przewód grzejny PI, 80 Ω/km |  | 26.7
| 1244-003096 | XPI-NH-65 | Szeregowy przewód grzejny PI, 65 Ω/km |  | 25.7
| 1244-003095 | XPI-NH-50 | Szeregowy przewód grzejny PI, 50 Ω/km |  | 25.7
| 1244-003094 | XPI-NH-31.5 | Szeregowy przewód grzejny PI, 31,5 Ω/km |  | 26.7
| 1244-003093 | XPI-NH-25 | Szeregowy przewód grzejny PI, 25 Ω/km |  | 25.7
| 1244-003092 | XPI-NH-17.8 | Szeregowy przewód grzejny PI, 17,8 Ω/km |  | 25.7
| 1244-003091 | XPI-NH-15 | Szeregowy przewód grzejny PI, 15 Ω/km |  | 25.7
| 1244-003090 | XPI-NH-11.7 | Szeregowy przewód grzejny PI, 11,7 Ω/km |  | 25.7
| 1244-003089 | XPI-NH-10 | Szeregowy przewód grzejny PI, 10 Ω/km |  | 25.7
| 1244-003088 | XPI-NH-7 | Szeregowy przewód grzejny PI, 7 Ω/km |  | 32.1
| 1244-003087 | XPI-NH-4.4 | Szeregowy przewód grzejny PI, 4,4 Ω/km |  | 45.9
| 1244-003086 | XPI-NH-2.9 | Szeregowy przewód grzejny PI, 2,9 Ω/km |  | 57.6
| 1244-003085 | XPI-NH-1.8 | Szeregowy przewód grzejny PI, 1,8 Ω/km |  | 80
| 1244-003084 | XPI-NH-1.1 | Szeregowy przewód grzejny PI, 1,1 Ω/km |  | 110
| 1244-003083 | XPI-NH-0.8 | Szeregowy przewód grzejny PI, 0,8 Ω/km |  | 138
Szeregowe przewody grzejne PI - XPI (strefy zagrożone wybuchem, 4J)
| 1244-000200 | XPI-8000 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 8000 Ω/km |  | 34.2
| 1244-000213 | XPI-7000 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 7000 Ω/km |  | 34.2
| 1244-000188 | XPI-5600 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 5600 Ω/km |  | 34.2
| 1244-000654 | XPI-5160 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 5160 Ω/km |  | 34.2
| 1244-000181 | XPI-4400 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 4400 Ω/km |  | 34.2
| 1244-000199 | XPI-4000 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 4000 Ω/km |  | 34.2
| 1244-000212 | XPI-3000 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 3000 Ω/km |  | 35.3
| 1244-000187 | XPI-2000 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 2000 Ω/km |  | 36.3
| 1244-000198 | XPI-1750 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 1750 Ω/km |  | 36.3
| 1244-000211 | XPI-1440 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 1440 Ω/km |  | 36.3
| 1244-000197 | XPI-1000 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 1000 Ω/km |  | 36.3
| 1244-000209 | XPI-810 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 810 Ω/km |  | 36.3
| 1244-000186 | XPI-700 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 700 Ω/km |  | 39.6
| 1244-000196 | XPI-600 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 600 Ω/km |  | 39.6
| 1244-000208 | XPI-480 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 480 Ω/km |  | 39.6
| 1244-000180 | XPI-380 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 380 Ω/km |  | 39.6
| 1244-000653 | XPI-320 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 320 Ω/km |  | 40.6
| 1244-000195 | XPI-200 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 200 Ω/km |  | 40.6
| 1244-000194 | XPI-180 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 180 Ω/km |  | 40.6
| 1244-000185 | XPI-150 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 150 Ω/km |  | 40.6
| 1244-000207 | XPI-100 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 100 Ω/km |  | 41.6
| 1244-000193 | XPI-80 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 80 Ω/km |  | 41.6
| 1244-000206 | XPI-65 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 65 Ω/km |  | 39.6
| 1244-000184 | XPI-50 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 50 Ω/km |  | 39.6
| 1244-000205 | XPI-31.5 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 31,5 Ω/km |  | 41.6
| 1244-000192 | XPI-25 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 25 Ω/km |  | 39.6
| 1244-000178 | XPI-17.8 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 17,8 Ω/km |  | 39.6
| 1244-000191 | XPI-15 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 15 Ω/km |  | 41.6
| 1244-000183 | XPI-11.7 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 11,7 Ω/km |  | 41.6
| 1244-000204 | XPI-10 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 10 Ω/km |  | 42.7
| 1244-000203 | XPI-7.0 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 7 Ω/km |  | 50.2
| 1244-000190 | XPI-4.4 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 4,4 Ω/km |  | 65.1
| 1244-000202 | XPI-2.9 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 2,9 Ω/km |  | 82.2
| 1244-000182 | XPI-1.8 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 1,8 Ω/km |  | 104
| 1244-000201 | XPI-1.1 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 1,1 Ω/km |  | 119
| 1244-000189 | XPI-0.8 | Szeregowy, stałooporowy przewód grzejny w osłonie PTFE, rezystancja 0,8 Ω/km |  | 153
Szeregowe przewody grzejne PI - XPI-S (strefy zagrożone wybuchem, 7J)
| 1244-003082 | XPI-S-8000 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 8000 Ω/km, ATEX |  | 41.6
| 1244-003081 | XPI-S-7000 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 7000 Ω/km, ATEX |  | 41.6
| 1244-003080 | XPI-S-5600 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 5600 Ω/km, ATEX |  | 41.6
| 1244-003079 | XPI-S-5160 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 5160 Ω/km, ATEX |  | 41.6
| 1244-003078 | XPI-S-4400 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 4400 Ω/km, ATEX |  | 41.6
| 1244-003077 | XPI-S-4000 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 4000 Ω/km, ATEX |  | 41.6
| 1244-003076 | XPI-S-3000 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 3000 Ω/km, ATEX |  | 42.7
| 1244-003075 | XPI-S-2000 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 2000 Ω/km, ATEX |  | 44.8
| 1244-003074 | XPI-S-1750 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 1750 Ω/km, ATEX |  | 44.8
| 1244-003073 | XPI-S-1440 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 1440 Ω/km, ATEX |  | 44.8
| 1244-003072 | XPI-S-1000 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 1000 Ω/km, ATEX |  | 44.8
| 1244-003071 | XPI-S-810 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 810 Ω/km, ATEX |  | 44.8
| 1244-003070 | XPI-S-700 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 700 Ω/km, ATEX |  | 49.2
| 1244-003069 | XPI-S-600 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 600 Ω/km, ATEX |  | 49.2
| 1244-003068 | XPI-S-480 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 480 Ω/km, ATEX |  | 49.2
| 1244-003067 | XPI-S-380 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 380 Ω/km, ATEX |  | 49.2
| 1244-003066 | XPI-S-320 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 320 Ω/km, ATEX |  | 50.2
| 1244-003065 | XPI-S-200 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 200 Ω/km, ATEX |  | 50.2
| 1244-003064 | XPI-S-180 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 180 Ω/km, ATEX |  | 50.2
| 1244-003063 | XPI-S-150 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 150 Ω/km, ATEX |  | 51.2
| 1244-003062 | XPI-S-100 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 100 Ω/km, ATEX |  | 52.2
| 1244-003061 | XPI-S-80 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 80 Ω/km, ATEX |  | 52.2
| 1244-003060 | XPI-S-65 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 65 Ω/km, ATEX |  | 49.2
| 1244-003059 | XPI-S-50 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 50 Ω/km, ATEX |  | 49.2
| 1244-003058 | XPI-S-31.5 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 31,5 Ω/km, ATEX |  | 52.2
| 1244-003057 | XPI-S-25 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 25 Ω/km, ATEX |  | 49.2
| 1244-003056 | XPI-S-17.8 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 17,8 Ω/km, ATEX |  | 49.2
| 1244-003055 | XPI-S-15 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 15 Ω/km, ATEX |  | 52.2
| 1244-003054 | XPI-S-11.7 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 11,7 Ω/km, ATEX |  | 52.2
| 1244-003053 | XPI-S-10 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 10 Ω/km, ATEX |  | 53.4
| 1244-003052 | XPI-S-7 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 7 Ω/km, ATEX |  | 60.9
| 1244-003051 | XPI-S-4.4 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 4,4 Ω/km, ATEX |  | 80
| 1244-003050 | XPI-S-2.9 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 2,9 Ω/km, ATEX |  | 104
| 1244-003049 | XPI-S-1.8 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 1,8 Ω/km, ATEX |  | 104
| 1244-003048 | XPI-S-1.1 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 1,1 Ω/km, ATEX |  | 119
| 1244-003047 | XPI-S-0.8 | Szeregowy przewód grzejny PI, wzmocniony (7J), 0,8 Ω/km, ATEX |  | 153
Przewody zimne do szeregowych przewodów grzejnych PI
| 1244-003088 | XPI-NH-7 | Przewód zimnego końca PI, 2,5 mm², maks. 32 A |  | 32.1
| 1244-003087 | XPI-NH-4.4 | Przewód zimnego końca PI, 4 mm², maks. 42 A |  | 45.9
| 1244-003086 | XPI-NH-2.9 | Przewód zimnego końca PI, 6 mm², maks. 54 A |  | 57.6
| 1244-003085 | XPI-NH-1.8 | Przewód zimnego końca PI, 10 mm², maks. 73 A |  | 80
| 1244-003084 | XPI-NH-1.1 | Przewód zimnego końca PI, 16 mm², maks. 98 A |  | 110
| 1244-003083 | XPI-NH-0.8 | Przewód zimnego końca PI, 25 mm², maks. 129 A |  | 138
| 1244-000203 | XPI-7.0 | Przewód zimnego końca PI, 2.5 mm², maks. 32 A |  | 50.2
| 1244-000190 | XPI-4.4 | Przewód zimnego końca PI, 4 mm², maks. 42 A |  | 65.1
| 1244-000202 | XPI-2.9 | Przewód zimnego końca PI, 6 mm², maks. 54 A |  | 82.2
| 1244-000182 | XPI-1.8 | Przewód zimnego końca PI, 10 mm², maks. 73 A |  | 104
| 1244-000201 | XPI-1.1 | Przewód zimnego końca PI, 16 mm², maks. 98 A |  | 119
| 1244-000189 | XPI-0.8 | Przewód zimnego końca PI, 25 mm², maks. 129 A |  | 153
| 1244-003052 | XPI-S-7 | Przewód zimnego końca PI, wzmocniony (7J), 2,5 mm², maks. 32 A |  | 60.9
| 1244-003051 | XPI-S-4.4 | Przewód zimnego końca PI, wzmocniony (7J), 4 mm², maks. 42 A |  | 80
| 1244-003050 | XPI-S-2.9 | Przewód zimnego końca PI, wzmocniony (7J), 6 mm², maks. 54 A |  | 104
| 1244-003049 | XPI-S-1.8 | Przewód zimnego końca PI, wzmocniony (7J), 10 mm², maks. 73 A |  | 104
| 1244-003048 | XPI-S-1.1 | Przewód zimnego końca PI, wzmocniony (7J), 16 mm², maks. 98 A |  | 119
| 1244-003047 | XPI-S-0.8 | Przewód zimnego końca PI, wzmocniony (7J), 25 mm², maks. 129 A |  | 153
Szeregowe przewody grzejne MI - HCC/HCH
| HCH1L2000 | HCH1L2000 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce z miedzio-niklu, 2000 Ω/km |  | 19.4
| HCH1L1250 | HCH1L1250 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce z miedzio-niklu, 1250 Ω/km, ATEX |  | 20.5
| HCH1M800 | HCH1M800 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce z miedzio-niklu, 800 Ω/km, ATEX |  | 22.6
| HCH1M630 | HCH1M630 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce z miedzio-niklu, 630 Ω/km, ATEX |  | 26.9
| HCH1M450 | HCH1M450 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce miedzianej, 450 Ω/km, ATEX |  | 29.2
| HCH1M315 | HCH1M315 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce miedzianej, 315 Ω/km, ATEX |  | 35.6
| HCH1M220 | HCH1M220 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce miedzianej, 220 Ω/km, ATEX |  | 41
| HCH1M140 | HCH1M140 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce miedzianej, 140 Ω/km, ATEX |  | 47.4
| HCH1M100 | HCH1M100 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce miedzianej, 100 Ω/km, ATEX |  | 55
| HCC1M88 | HCC1M88 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce miedzianej, 88 Ω/km, ATEX |  | 17.2
| HCC1M63 | HCC1M63 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce miedzianej, 63 Ω/km, ATEX |  | 18.4
| HCC1M40 | HCC1M40 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce miedzianej, 40 Ω/km, ATEX |  | 20.5
| HCC1M25 | HCC1M25 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce miedzianej, 25 Ω/km, ATEX |  | 22.6
| HCC1M17 | HCC1M17 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce miedzianej, 17 Ω/km, ATEX |  | 26.9
| HCC1M11 | HCC1M11 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce miedzianej, 11 Ω/km, ATEX |  | 31.2
| HCC1M7 | HCC1M7 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce miedzianej, 7 Ω/km, ATEX |  | 35.6
| HCC1M4 | HCC1M4 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce miedzianej, 4 Ω/km, ATEX |  | 43.1
| HCC1M2.87 | HCC1M2.87 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce miedzianej, 2,87 Ω/km, ATEX |  | 45.2
| HCC1M1.72 | HCC1M1.72 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce miedzianej, 1,72 Ω/km, ATEX |  | 52.8
| HCC1M1.08 | HCC1M1.08 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce miedzianej, 1,08 Ω/km, ATEX |  | 65.7
Szeregowe przewody grzejne MI - HDC/HDF
| HDF1M1600 | HDF1M1600 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce z miedzio-niklu, 1600 Ω/km, ATEX |  | 23.8
| HDF1M1000 | HDF1M1000 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce z miedzio-niklu, 1000 Ω/km, ATEX |  | 27.9
| HDF1M630 | HDF1M630 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce z miedzio-niklu, 630 Ω/km, ATEX |  | 31.2
| HDF1M400 | HDF1M400 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce z miedzio-niklu, 400 Ω/km, ATEX |  | 35.6
| HDF1M250 | HDF1M250 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce z miedzio-niklu, 250 Ω/km, ATEX |  | 44.2
| HDF1M160 | HDF1M160 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce z miedzio-niklu, 160 Ω/km, ATEX |  | 52.8
| HDC1M63 | HDC1M63 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce z miedzio-niklu, 63 Ω/km, ATEX |  | 26.9
| HDC1M40 | HDC1M40 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce z miedzio-niklu, 40 Ω/km, ATEX |  | 29.2
| HDC1M25 | HDC1M25 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce z miedzio-niklu, 25 Ω/km, ATEX |  | 31.2
| HDC1M17 | HDC1M17 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce z miedzio-niklu, 17 Ω/km, ATEX |  | 39.9
| HDC1M11 | HDC1M11 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce z miedzio-niklu, 11 Ω/km, ATEX |  | 44.2
| HDC1M7 | HDC1M7 | Szeregowy przewód grzejny MI w powloce z miedzio-niklu, 7,0 Ω/km, ATEX |  | 52.8
| HDC1M4 | HDC1M4 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce z miedzio-niklu, 4,0 Ω/km, ATEX |  | 67.9
Szeregowe przewody grzejne MI - HSQ
| HSQ1M10K | HSQ1M10K | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stali nierdzewnej, 10000 Ω/km, ATEX |  | 41
| HSQ1M6300 | HSQ1M6300 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stali nierdzewnej, 6300 Ω/km, ATEX |  | 41
| HSQ1M4000 | HSQ1M4000 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stali nierdzewnej, 4000 Ω/km, ATEX |  | 42
| HSQ1M2500 | HSQ1M2500 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stali nierdzewnej, 2500 Ω/km, ATEX |  | 42
| HSQ1M1600 | HSQ1M1600 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stali nierdzewnej, 1600 Ω/km, ATEX |  | 52.8
| HSQ1M1000 | HSQ1M1000 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stali nierdzewnej, 1000 Ω/km, ATEX |  | 59.3
| HSQ1M630 | HSQ1M630 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stali nierdzewnej, 630 Ω/km, ATEX |  | 71.2
| HSQ1M400 | HSQ1M400 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stali nierdzewnej, 400 Ω/km, ATEX |  | 93.7
| HSQ1M250 | HSQ1M250 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stali nierdzewnej, 250 Ω/km, ATEX |  | 130
| HSQ1M160 | HSQ1M160 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stali nierdzewnej, 160 Ω/km, ATEX |  | 174
Szeregowe przewody grzejne MI - Hax (Jednożyłowe, 600V)
| 61SA2200 | HAA1N6565 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 6565 Ω/km, ATEX |  | 70
| 61SA2160 | HAA1N5250 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 5250 Ω/km, ATEX |  | 70
| 61SA2130 | HAA1N4300 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 4300 Ω/km, ATEX |  | 70
| 61SA2100 | HAA1N3300 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 3300 Ω/km, ATEX |  | 73.2
| 61SA3850 | HAA1N2800 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 2800 Ω/km, ATEX |  | 74.4
| 61SA3700 | HAA1N2300 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 2300 Ω/km, ATEX |  | 77.6
| 61SA3500 | HAA1N1640 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 1640 Ω/km, ATEX |  | 82.9
| 61ST3280 | HAT1N920 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 920 Ω/km, ATEX |  | 89.5
| 61SB3200 | HAB1N660 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 660 Ω/km, ATEX |  | 89.5
| 61SB3150 | HAB1N500 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 500 Ω/km, ATEX |  | 97
| 61SQ3118 | HAQ1N390 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 390 Ω/km, ATEX |  | 97
| 61SQ4732 | HAQ1N240 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 240 Ω/km, ATEX |  | 97
| 61SQ4581 | HAQ1N190 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 190 Ω/km, ATEX |  | 97
| 61SP4467 | 600V/1C/825 SHEATH/.0467 OHM/FT HTG CBL | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 155 Ω/km, ATEX |  | 97
| 61SP4366 | HAP1N120 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 120 Ω/km, ATEX |  | 97
| 61SP4290 | HAP1N95 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 95 Ω/km, ATEX |  | 97
| 61SP4231 | HAP1N76 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 76 Ω/km, ATEX |  | 97
| 61SP4183 | HAP1N60 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 60 Ω/km, ATEX |  | 97
| 61SP4145 | HAP1N48 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 48 Ω/km, ATEX |  | 105
| 61SP4113 | HAP1N37 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 37 Ω/km, ATEX |  | 111
| 61SC5651 | HAC1N21.3 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 21,3 Ω/km, ATEX |  | 111
| 61SC5409 | HAC1N13.5 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 13,5 Ω/km, ATEX |  | 115
| 61SC5258 | HAC1N8.5 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 8,5 Ω/km, ATEX |  | 139
| 61SC5162 | HAC1N5.3 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 5,3 Ω/km, ATEX |  | 169
| 61SC5102 | HAC1N3.3 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 3,3 Ω/km, ATEX |  | 200
| 61SC6640 | HAC1N2 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825, 2,0 Ω/km, ATEX |  | 240
Szeregowe przewody grzejne MI - Hax (Dwużyłowe, 300/500V)
| 32SF1110 | HAF2M36K | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 36000 Ω/km, ATEX |  | 86.2
| 32SF2900 | HAF2M29.5K | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 29500 Ω/km, ATEX |  | 91.6
| 32SF2750 | HAF2M24.5K | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 24500 Ω/km, ATEX |  | 92.7
| 32SA2600 | HAA2M19.7K | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 19700 Ω/km, ATEX |  | 86.2
| 32SA2400 | HAA2M13.2K | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 13200 Ω/km, ATEX |  | 86.2
| 32SA2275 | HAA2M9000 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 9000 Ω/km, ATEX |  | 86.2
| 32SA2200 | HAA2M6600 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 6600 Ω/km, ATEX |  | 91.6
| 32SA2170 | HAA2M5600 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 5600 Ω/km, ATEX |  | 91.6
| 32SB2114 | HAB2M3750 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 3750 Ω/km, ATEX |  | 91.6
| 32SB3700 | HAB2M2300 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 2300 Ω/km, ATEX |  | 91.6
| 32SQ3472 | HAQ2M1560 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 1560 Ω/km, ATEX |  | 99.1
| 32SQ3374 | HAQ2M1240 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 1240 Ω/km, ATEX |  | 99.1
| 32SQ3293 | HAQ2M965 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 965 Ω/km, ATEX |  | 99.1
| 32SQ3200 | HAQ2M660 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 660 Ω/km, ATEX |  | 99.1
| 32SQ3150 | HAQ2M495 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 495 Ω/km, ATEX |  | 99.1
| 32SQ3100 | HAQ2M330 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 330 Ω/km, ATEX |  | 105
| 32SP4734 | HAP2M240 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 240 Ω/km, ATEX |  | 111
| 32SP4583 | HAP2M190 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 190 Ω/km, ATEX |  | 111
| 32SP4458 | HAP2M150 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 150 Ω/km, ATEX |  | 115
| 32SC4324 | HAC2M105 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 300V), 105 Ω/km, ATEX |  | 120
Szeregowe przewody grzejne MI - Hax (Dwużyłowe, 600V)
| 62SF1110 | HAF2N36K | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 36000 Ω/km, ATEX |  | 130
| 62SF2900 | HAF2N29.5K | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 29500 Ω/km, ATEX |  | 130
| 62SF2600 | HAF2N19.7K | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 19700 Ω/km, ATEX |  | 130
| 62SA2414 | HAA2N13.6K | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 13600 Ω/km, ATEX |  | 130
| 62SF2200 | HAF2N6600 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 6600 Ω/km, ATEX |  | 130
| 62ST2115 | HAT2N3750 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 3750 Ω/km, ATEX |  | 130
| 62SB3700 | HAB2N2300 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 2300 Ω/km, ATEX |  | 130
| 62SQ3505 | HAQ2N1670 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 1670 Ω/km, ATEX |  | 130
| 62SQ3286 | HAQ2N940 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 940 Ω/km, ATEX |  | 130
| 62SQ3200 | HAQ2N660 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 660 Ω/km, ATEX |  | 130
| 62SQ3150 | HAQ2N495 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 495 Ω/km, ATEX |  | 135
| 62SQ3100 | HAQ2N330 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 330 Ω/km, ATEX |  | 145
| 62SP4775 | HAP2N255 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 255 Ω/km, ATEX |  | 150
| 62SP4561 | HAP2N185 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 185 Ω/km, ATEX |  | 160
| 62SP4402 | HAP2N130 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 130 Ω/km, ATEX |  | 169
| 62SP4281 | HAP2N92 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 92 Ω/km, ATEX |  | 185
| 62SC4200 | HAC2N66 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 66 Ω/km, ATEX |  | 185
| 62SC4130 | HAC2N43 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 43 Ω/km, ATEX |  | 195
| 62SC5818 | HAC2N27 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 27 Ω/km, ATEX |  | 215
| 62SC5516 | HAC2N17 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 17 Ω/km, ATEX |  | 240
| 62SC5324 | HAC2N10.5 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 10,5 Ω/km, ATEX |  | 269
| 62SC5204 | HAC2N6.6 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 6,6 Ω/km, ATEX |  | 363
| 62SC5128 | HAC2N4.3 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce ze stopu 825 (dwużyłowy, 600V), 4,3 Ω/km, ATEX |  | 568
Szeregowe przewody grzejne MI - HIQ
| HIQ1M10K | HIQ1M10K | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce Inconel, 10000 Ω/km, ATEX |  | 62.5
| HIQ1M6300 | HIQ1M6300 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce Inconel, 6300 Ω/km, ATEX |  | 62.5
| HIQ1M4000 | HIQ1M4000 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce Inconel, 4000 Ω/km, ATEX |  | 64.7
| HIQ1M2500 | HIQ1M2500 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce Inconel, 2500 Ω/km, ATEX |  | 66.8
| HIQ1M1600 | HIQ1M1600 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce Inconel, 1600 Ω/km, ATEX |  | 81.9
| HIQ1M1000 | HIQ1M1000 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce Inconel, 1000 Ω/km, ATEX |  | 88.3
| HIQ1M630 | HIQ1M630 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce Inconel, 630 Ω/km, ATEX |  | 115
| HIQ1M400 | HIQ1M400 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce Inconel, 400 Ω/km, ATEX |  | 130
| HIQ1M250 | HIQ1M250 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce Inconel, 250 Ω/km, ATEX |  | 174
| HIQ1M160 | HIQ1M160 | Szeregowy przewód grzejny MI w powłoce Inconel, 160 Ω/km, ATEX |  | 234
Przewody zimne do szeregowych przewodów grzejnych MI - Miedź
| CC1H2.5 | CC1H2.5 | Przewód zimny MI w powłoce z miedzi, 2,5 mm² |  | 29.2
| CC1H6 | CC1H6 | Przewód zimny MI w powłoce z miedzi, 6 mm² |  | 42
| CC1H10 | CC1H10 | Przewód zimny MI w powłoce z miedzi, 10 mm² |  | 49.6
| CC1H16 | CC1H16 | Przewód zimny MI w powłoce z miedzi, 16 mm² |  | 61.4
| CC1H25 | CC1H25 | Przewód zimny MI w powłoce z miedzi, 25 mm² |  | 88.3
| CC1H35 | CC1H35 | Przewód zimny MI w powłoce z miedzi, 35 mm² |  | 115
Przewody zimne do szeregowych przewodów grzejnych MI - Miedź/HDPE
| HCCH1H2.5ABK | CCH1H2.5 | Przewód zimny w powłoce miedzianej i osłonie HDPE, 2,5 mm² |  | 37.7
| HCCH1H6ABK | CCH1H6 | Przewód zimny w powłoce miedzianej i osłonie HDPE, 6 mm² |  | 51.7
| HCCH1H10ABK | CCH1H10 | Przewód zimny w powłoce miedzianej i osłonie HDPE, 10 mm² |  | 61.4
| HCCH1H16ABK | CCH1H16 | Przewód zimny w powłoce miedzianej i osłonie HDPE, 16 mm² |  | 75.5
| HCCH1H25ABK | CCH1H25 | Przewód zimny w powłoce miedzianej i osłonie HDPE, 25 mm² |  | 86.2
| HCCH1H35ABK | CCH1H35 | Przewód zimny w powłoce miedzianej i osłonie HDPE, 35 mm² |  | 97
Przewody zimne do szeregowych przewodów grzejnych MI - Miedzio-Nikiel
| HDC1H2.5A | DC1H2.5 | Przewód zimny MI w powłoce z miedzio-niklu, 2,5 mm² |  | 59.3
| HDC1H6A | DC1H6 | Przewód zimny MI w powłoce z miedzio-niklu, 6 mm² |  | 145
| HDC1H10A | DC1H10 | Przewód zimny MI w powłoce z miedzio-niklu, 10 mm² |  | 190
| HDC1H16A | DC1H16 | Przewód zimny MI w powłoce z miedzio-niklu, 16 mm² |  | 230
Przewody zimne do szeregowych przewodów grzejnych MI - Stal nierdzewna
| SC1H2.5 | SC1H2.5 | Przewód zimny MI w powłoce ze stali nierdzewnej, 2,5 mm² |  | 85.2
| SC1H6 | SC1H6 | Przewód zimny MI w powłoce ze stali nierdzewnej, 6 mm² |  | 130
Przewody zimne do szeregowych przewodów grzejnych MI - Stop 825
| AC1H2.5 | AC1H2.5 | Przewód zimny MI w powłoce ze stopu 825, 2,5 mm² |  | 105
| AC1H6 | AC1H6 | Przewód zimny MI w powłoce ze stopu 825, 6 mm² |  | 150
| AC2H1.0 | AC2H1.0 | Przewód zimny MI w powłoce ze stopu 825, dwużyłowy, 2x1,0 mm² |  | 174
| AC2H2.5 | AC2H2.5 | Przewód zimny MI w powłoce ze stopu 825, dwużyłowy, 2x2,5 mm² |  | 255
| AC2H6 | AC2H6 | Przewód zimny MI w powłoce ze stopu 825, dwużyłowy, 2x6 mm² |  | 568
Przewody zimne do szeregowych przewodów grzejnych MI - Inconel 600
| IC1H2.5 | IC1H2.5 | Przewód zimny w powłoce Inconel 600, 2,5 mm² |  | 150
Fabrycznie zakończone podwójne zimne końce MI
| 1235-14539102 | PCE/CC1H2.5/4M/ 300MM/M20 | Zakończony fabrycznie podwójny zimny koniec, 2,5mm², powłoka z miedzi, 2x2m |  | 622
| 1235-14539001 | PCE/DC1H2,5/4M/300MM/M20 | Zakończony fabrycznie podwójny zimny koniec, 2,5mm², powłoka z miedzio-niklu, 2x2m |  | 697
| 1235-14529046 | PCE/SC1H2.5/4M/ 300MM/M20 | Zakończony fabrycznie podwójny zimny koniec, 2,5mm², powłoka ze stali nierdzewnej, 2x2m |  | 817
| 1235-14609002 | PCE/AC1H2.5/4M/ 300MM/M20 | Zakończony fabrycznie podwójny zimny koniec, 2,5mm², powłoka ze stopu 825, 2x2m |  | 848
| 1235-14599102 | PCE/IC1H2.5/4M/300MM/M20 | Zakończony fabrycznie podwójny zimny koniec, 2,5mm², powłoka Inconel 600, 2x2m |  | 1001
| 1235-14539167 | PCE/CC1H6/4M/ 300MM/M20 | Zakończony fabrycznie podwójny zimny koniec, 6 mm², powłoka z miedzi, 2x2m |  | 648
| 1235-14539067 | PCE/DC1H6/4M/ 300MM/M20 | Zakończony fabrycznie podwójny zimny koniec, 6mm², powłoka z miedzio-niklu, 2x2m |  | 1026
| 1235-14529067 | PCE/SC1H6/4M/300MM/M20 | Zakończony fabrycznie podwójny zimny koniec, 6mm², powłoka ze stali nierdzewnej, 2x2m |  | 897
| 1235-14609067 | PCE/AC1H6/4M/ 300MM/M20 | Zakończony fabrycznie podwójny zimny koniec, 6mm², powłoka ze stopu 825, 2x2m |  | 982
| 1235-14629152 | PCE/AC2H1.0/4M/ 300MM/M20 | Zakończony fabrycznie podwójny zimny koniec (dwużyłowy), 2x1,0mm², powłoka ze stopu 825, 2x2m |  | 1046
| 1235-14619002 | PCE/AC2H2.5/4M/ 300MM/M20 | Zakończony fabrycznie podwójny zimny koniec (dwużyłowy), 2x2,5mm², powłoka ze stopu 825, 2x2m |  | 1265
| 1235-14629262 | PCE/AC2H6/4M/300MM/M32 | Zakończony fabrycznie podwójny zimny koniec MI, 2x6mm2, powłoka ze stopu 825 2x2m |  | 2619
Elementy grzejne
Element grzewczy MI typ B (jednożyłowy)
|  | B/…/2M/CC1H2.5/Y/ M20/ORD | Element grzejny MI - Miedź, 2,5mm² |  | 1196
|  | B/…/2M/CC1H2.5/Y/ M20/EX | Element grzejny MI - Miedź, 2,5mm², Ex |  | 1328
|  | B/…/2M/CC1H6/Y/ M20/ORD | Element grzejny MI - Miedź, 6mm² |  | 1269
|  | B/…/2M/CC1H6/Y/ M20/EX | Element grzejny MI - Miedź, 6mm², Ex |  | 1401
|  | B/…/2M/CCH1H2.5/Y/ M20/ORD | Element grzejny MI - Miedź/HDPE, 2,5mm² |  | 1309
|  | B/…/2M/CCH1H2.5/Y/ M20/EX | Element grzejny MI - Miedź/HDPE, 2,5mm², Ex |  | 1446
|  | B/…/2M/CCH1H6/Y/ M20/ORD | Element grzejny MI - Miedź/HDPE, 6mm² |  | 1383
|  | B/…/2M/CCH1H6/Y/ M20/EX | Element grzejny MI - Miedź/HDPE, 6mm², Ex |  | 1519
|  | B/…/2M/DC1H2.5/Y/ M20/ORD | Element grzejny MI - Miedzio-nikiel, 2,5mm² |  | 1338
|  | B/…/2M/DC1H2.5/Y/ M20/EX | Element grzejny MI - Miedzio-nikiel, 2,5mm², Ex |  | 1494
|  | B/…/2M/DC1H6/Y/ M20/ORD | Element grzejny MI - Miedzio-nikiel, 6mm² |  | 1489
|  | B/…/2M/DC1H6/Y/ M20/EX | Element grzejny MI - Miedzio-nikiel, 6mm², Ex |  | 1660
|  | B/…/2M/SC1H2.5/X/ M20/ORD | Element grzejny MI - Stal nierdzewna, 2,5mm² |  | 1338
|  | B/…/2M/SC1H2.5/LW/ M20/ORD | Element grzejny MI - Stal nierdzewna, 2,5mm², (spaw laserowy) |  | 1378
|  | B/…/2M/SC1H2.5/X/ M20/EX | Element grzejny MI - Stal nierdzewna, 2,5mm², Ex |  | 1549
|  | B/…/2M/SC1H2.5/LW/ M20/EX | Element grzejny MI - Stal nierdzewna, 2,5mm², Ex (spaw laserowy) |  | 1597
|  | B/…/2M/SC1H6/X/ M20/ORD | Element grzejny MI - Stal nierdzewna, 6mm² |  | 1455
|  | B/…/2M/SC1H6/LW/ M20/ORD | Element grzejny MI - Stal nierdzewna, 6mm², (spaw laserowy) |  | 1514
|  | B/…/2M/SC1H6/X/ M20/EX | Element grzejny MI - Stal nierdzewna, 6mm², Ex |  | 1680
|  | B/…/2M/SC1H6/LW/ M20/EX | Element grzejny MI - Stal nierdzewna, 6mm², Ex (spaw laserowy) |  | 1747
|  | B/…/2M/AC1H2.5/LW/ M20/ORD | Element grzejny MI - Stop 825, 2,5mm², (spaw laserowy) |  | 1621
|  | B/…/2M/AC1H2.5/LW/ M20/EX | Element grzejny MI - Stop 825, 2,5mm², Ex (spaw laserowy) |  | 1747
|  | B/…/2M/AC1H6/LW/ M20/ORD | Element grzejny MI - Stop 825, 6mm², (spaw laserowy) |  | 1759
|  | B/…/2M/AC1H6/LW/ M20/EX | Element grzejny MI - Stop 825, 6mm², (spaw laserowy) |  | 1874
|  | B/…/2M/IC1H2.5/X/ M20/ORD | Element grzejny MI - Inconel 600, 2,5mm² |  | 1641
|  | B/…/2M/IC1H2.5/X/ M20/EX | Element grzejny MI - Inconel 600, 2,5mm², Ex |  | 1861
|  | B/…/2M/IC1H2.5/LW/ M20/ORD | Element grzejny MI - Inconel 600, 2,5mm², (spaw laserowy) |  | 1835
|  | B/…/2M/IC1H2.5/LW/ M20/EX | Element grzejny MI - Inconel 600, 2,5mm², Ex (spaw laserowy) |  | 2114
Element grzewczy MI typ D (dwużyłowy), Stop 825
|  | D/…/2M/AC2H1.0/LW/ M20/ORD | Element grzejny MI - Stop 825, dwużyłowy, 2x1,0mm², (spaw laserowy), Typ D |  | 1485
|  | D/…/2M/AC2H2.5/LW/ M20/ORD | Element grzejny MI - Stop 825, dwużyłowy, 2x2,5mm², (spaw laserowy), Typ D |  | 1549
|  | D/…/2M/AC2H6/X/ M32/ORD | Element grzejny MI - Stop 825, dwużyłowy 2x6mm², Typ D |  | 3173
|  | D/…/2M/AC2H1.0/LW/ M20/EX | Element grzejny MI - Stop 825, dwużyłowy, 2x1,0mm², Ex (spaw laserowy), Typ D |  | 1665
|  | D/…/2M/AC2H2.5/LW/ M20/EX | Element grzejny MI - Stop 825, dwużyłowy, 2x2,5mm², Ex (spaw laserowy), Typ D |  | 1729
|  | D/…/2M/AC2H6/X/ M32/EX | Element grzejny MI - Stop 825, dwużyłowy 2x6mm², Ex Typ D |  | 3364
Element grzewczy MI typ E (dwużyłowy), Stop 825
|  | E/…/2M/AC2H1.0/LW/ M20/ORD | Element grzejny MI - Stop 825, dwużyłowy, 2x1,0mm², (spaw laserowy), Typ E |  | 2255
|  | E/…/2M/AC2H2.5/LW/ M20/ORD | Element grzejny MI - Stop 825, dwużyłowy, 2x2,5mm², (spaw laserowy), Typ E |  | 2315
|  | E/…/2M/AC2H6/X/ M32/ORD | Element grzejny MI - Stop 825, dwużyłowy, 2x6mm², Typ E |  | 3574
|  | E/…/2M/AC2H1.0/LW/ M20/EX | Element grzejny MI - Stop 825, dwużyłowy, 2x1,0mm², Ex (spaw laserowy), Typ E |  | 2407
|  | E/…/2M/AC2H2.5/LW/ M20/EX | Element grzejny MI - Stop 825, dwużyłowy, 2x2,5mm², Ex (spaw laserowy), Typ E |  | 2520
|  | E/…/2M/AC2H6/X/ M32/EX | Element grzejny MI - Stop 825, dwużyłowy, 2x6mm², Ex Typ E |  | 3481
Komponenty systemów grzewczych
Zestawy przyłączeniowe, połączeniowe i zakończeniowe
| 829939-000 | JBS-100-E | Zintegrowany zestaw zasilająco-przyłączeniowy dla jednego obwodu, ATEX |  | 542
| 158251-000 | JBS-100-EP | Zintegrowany zestaw zasilająco-przyłączeniowy dla 1 obwodu z płytką uziemiającą, ATEX |  | 665
| 054363-000 | JBS-100-L-E | Zintegrowany zestaw zasilająco-przyłączeniowy dla 1 obwodu z diodą kontrolną, ATEX |  | 1025
| 075249-000 | JBS-100-L-EP | Zintegrowany zestaw zasilająco-przyłączeniowy dla 1 obwodu z płytką uziemiającą i diodą kontrolną, ATEX |  | 1157
| 831519-000 | JBM-100-E | Zintegrowany zestaw zasilająco-przyłączeniowy dla trzech obwodów, ATEX |  | 762
| 986415-000 | JBM-100-EP | Zintegrowany zestaw zasilająco-przyłączeniowy dla 3 obwodów z płytką uziemiającą, ATEX |  | 864
| 395855-000 | JBM-100-L-E | Zintegrowany zestaw zasilajaco-przyłączeniowy dla 3 obwodów z diodą kontrolną, ATEX |  | 1182
| 300273-000 | JBM-100-L-EP | Zintegrowany zestaw zasilająco-przyłączeniowy dla 3 obwodów z płytką uziemiającą i diodą kontrolną, ATEX |  | 1353
| 263012-000 | C25-100 | Zestaw przyłączeniowy do montażu na zimno (dławik M25) |  | 82.4
| 311147-000 | C25-21 | Zestaw przyłączeniowy termokurczliwy (dławik M25), ATEX |  | 70.1
| 875016-000 | C25-100-METAL | Zestaw przyłączeniowy z dławikiem metalowym (M25) |  | 201
| 1244-002296 | C25-100-METAL-NP | Metalowy, niklowany zestaw połączeniowy, zimny, M25, ATEX |  | 225
| 440588-000 | C3/4-100-METAL | Zestaw przyłączeniowy z dławikiem metalowym (3/4" NPT) |  | 235
| 1244-001350 | C3/4-100-METAL-NP | Metalowy, niklowany zestaw połączeniowy, zimny, 3/4" NPT, ATEX |  | 260
| 073704-000 | C-150-E | Płaskoprofilowy zestaw przyłączeniowy do montażu na zimno dla przewodów zasilających o średn. zewn. od 7,8 do 12,5 mm |  | 363
| 101255-000 | E-100-E | Zestaw zakończeniowy do montażu na zimno, nad izolację, ATEX |  | 265
| P000001583 | E-100-L-E | Zestaw zakończeniowy do montażu na zimno, nad izolację z diodą kontrolną, ATEX |  | 591
| 979099-000 | E-150 | Płaskoprofilowy zestaw zakończeniowy, pod izolację, ATEX |  | 136
| 608236-003 | E-03 | Zestaw zakończeniowy do przewodów typu BTV-CR, termokurczliwy, ATEX |  | 17
| 582616-000 | E-06 | Zestaw zakończeniowy do przewodów typu BTV i QTVR, termokurczliwy, ATEX |  | 44.6
| 090349-000 | E-19 | Zestaw zakończeniowy do przewodów typu XTV i KTV, termokurczliwy, ATEX |  | 83.5
| 1244-002492 | E-50 | Zestaw zakonczeniowy do przewodów typu VPL, termokurczliwy, ATEX |  | 123
| 332523-000 | IEK-25-04 | Wejście pod izolację (płytka) do przewodów samoregulujących i ograniczających moc oraz przewodów zasilających |  | 55.2
| 1244-001050 | IEK-25-PIPE | Wejście pod izolację (rurka) do przewodów samoregulujących i ograniczających moc oraz przewodów zasilających |  | 109
| 447379-000 | T-100 | Zintegrowany zestaw rozgałęźny dla trzech obwodów |  | 547
| 497537-000 | S-150 | Płaskoprofilowy zestaw połączeniowy, do montażu na zimno, ATEX |  | 293
| 669854-000 | S-19 | Zestaw połączeniowy/naprawczy do przewodów BTV |  | 112
| 358745-000 | S-21 | Zestaw połączeniowy/naprawczy do przewodów QTVR |  | 127
| 933309-000 | S-69 | Zestaw połączeniowy/naprawczy do przewodów XTV i KTV |  | 300
| 1244-006949 | C20-01-F | Zestaw połączeniowy z tworzywa sztucznego do przewodów grzejnych FMT i FHT marki Raychem, termokurczliwy, M20, ATEX |  | 94
| 1244-006952 | C20-02-F | Metalowy zestaw połączeniowy do przewodów grzejnych FMT i FHT marki Raychem, termokurczliwy, M20, bez dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożenia |  | 123
| 1244-005910 | CS-150-F | Zimny zestaw łączeniowy do przewodów grzejnych FMT i FHT marki Raychem, ATEX |  | 512
| 1244-006951 | E-150-F | Zimny zestaw zakończeniowy do przewodów grzejnych FMT i FHT marki Raychem, ATEX |  | 229
| 1244-006950 | E-50-F | Termokurczliwy zestaw zakończeniowy do montażu na zimno do przewodów grzejnych FMT i FHT marki Raychem, ATEX |  | 109
Skrzynki przyłączeniowe
| 535679-000 | JB-82 | Skrzynka przyłączeniowa 4xM20/M25 (strefy niezagrożone wybuchem) |  | 211
| 051976-000 | JBU-100-E | Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa (4xM25), ATEX |  | 416
| 243948-000 | JBU-100-EP | Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa z płytką uziemiającą, ATEX |  | 445
| 069262-000 | JBU-100-L-E | Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa z diodą kontrolną, ATEX |  | 870
| 113974-000 | JBU-100-L-EP | Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa z płytką uziemiającą i diodą kontrolną, ATEX |  | 992
| 1244-000590 | JB-EX-20 | Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa (3xM20, 1xM25) |  | 391
| 1244-006384 | JB-EX-20-EP | Uniwersalna puszka łączeniowa, 3x M20, 1x M25 z płytką uziemienia, ATEX |  | 439
| 1244-000579 | JB-EX-21 | Uniwersalna skrzynka przyłączeniowa (6xM20, 1xM32) |  | 527
| 1244-006653 | JB-EX-21/35MM2 | Modułowa puszka łączeniowa, 6xM20, 1xM40, ATEX, zaciski 35mm² |  | 621
| 1244-006654 | JB-EX-25/35MM2 | Modułowa puszka łączeniowa, 6xM25, 1xM40, ATEX, zaciski 35mm² |  | 635
| 1244-006655 | JB-EX-32/35MM2 | Modułowa puszka łączeniowa, 3xM32, 1xM40, ATEX, zaciski 35mm² |  | 689
| 1244-006656 | JB-MB-25/16MM2 | Modułowa puszka łączeniowa, 4xM25, 1xM32, ATEX, zaciski 16mm² |  | 689
| 1244-006657 | JB-MB-26/16MM2 | Modułowa puszka przyłączeniowo-rozdzielcza, 7xM25, 1xM32, ATEX, zaciski 16mm² |  | 718
System przyłączeniowy z rurką ochronną dla równoległych przewodów grzejnych
| 1244-003272 | CCON25-100 | Zestaw przyłączeniowy do systemu z rurką ochronną dla równoległych przewodów grzejnych |  | 143
| 1244-003281 | CCON25-CMT-2M | Rurka ochronna (temperatury średnie) dla równoległych przewodów grzejnych, długość 2m |  | 120
| 1244-003280 | CCON25-CMT-25M | Rurka ochronna (temperatury średnie) dla równoległych przewodów grzejnych, rolka 25m |  | 1288
| 1244-003284 | CCON25-CHT-2M | Rurka ochronna (temperatury wysokie) dla równoległych przewodów grzejnych, długość 2m |  | 742
| 1244-003283 | CCON25-CHT-25M | Rurka ochronna (temperatury wysokie) dla równoległych przewodów grzejnych, rolka 25m |  | 9003
| 1244-003474 | CCON25-CMT/HT-1.67/0.33M | Rurka ochronna (średnia temperatura) (1,67m) + rurka ochronna (wysoka temperatura) (0,33m) połączone rurką termokurczliwą |  | 422
| 1244-003290 | IEK-25-CON | Zestaw wejścia pod izolację dla systemu z rurką ochronną dla równoległych przewodów grzejnych (1 szt. w zestawie) |  | 84.8
Komponenty połączeniowe dla przewodów grzejnych PI
| A45371-000 | CS-150-UNI-PI | Płaskoprofilowy, uniwersalny zestaw przyłączeniowy i połączeniowy do przewodów PI, maks. średnica żył 4 mm², do montażu na zimno, Ex |  | 434
| 1244-000586 | CS-150-2.5-PI | Zestaw przyłączeniowy i połączeniowy do przewodów PI, maksymalna średnica żył 2,5 mm², do montażu na zimno, Ex |  | 253
| 1244-000588 | CS-150-6-PI | Zestaw przyłączeniowy i połączeniowy do przewodów PI, maksymalne średnice żył 4-6 mm², do montażu na zimno, Ex |  | 460
| 1244-000587 | CS-150-25-PI | Zestaw przyłączeniowy i połączeniowy do przewodów PI, maksymalne średnice żył 10-25 mm², do montażu na zimno, Ex |  | 942
| 1244-000585 | CS20-2.5-PI-NH | Zestaw przyłączeniowy i połączeniowy termokurczliwy do przewodów PI, dla dwóch przewodów, maksymalne średnice żył 2,5 mm², strefa niezagrożona wybuchem |  | 345
| 1244-000848 | GL-44-M20-KIT | Dławik kablowy M20 z koszulką na przewód ochronny do wprowadzenia przewodów PI do puszki przyłączeniowej, Ex |  | 51.8
| 1244-000689 | IEK-20-PI | Zestaw wejścia pod izolacje dla przewodów PI (2 szt. w opakowaniu) |  | 70.5
| 1244-016256 | CRP-PI-01N | Łącznik zagniatany do PI, nr 1N (10 szt. w woreczku) |  | 110
| 1244-016257 | CRP-PI-02N | Łącznik zagniatany do PI, nr 2N (10 szt. w woreczku) |  | 110
| 1244-016258 | CRP-PI-03N | Łącznik zagniatany do PI, nr 3N (10 szt. w woreczku) |  | 114
| 1244-016259 | CRP-PI-04 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.4 (10 szt./paczka) |  | 119
| 1244-016260 | CRP-PI-05 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.5 (10 szt./paczka) |  | 119
| 1244-016261 | CRP-PI-06 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.6 (10 szt./paczka) |  | 119
| 1244-016262 | PI-CRP-07 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.7 (10 szt./paczka) |  | 119
| 1244-016263 | PI-CRP-08 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.8 (10 szt./paczka) |  | 119
| 1244-016264 | PI-CRP-09 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.9 (10 szt./paczka) |  | 119
| 1244-016265 | PI-CRP-10 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.10 (10 szt./paczka) |  | 119
| 1244-016266 | PI-CRP-11 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.11 (10 szt./paczka) |  | 119
| 1244-016267 | PI-CRP-12 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.12 (10 szt./paczka) |  | 119
| 1244-016268 | PI-CRP-13 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.13 (10 szt./paczka) |  | 119
| 1244-016269 | PI-CRP-14 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.14 (10 szt./paczka) |  | 119
| 1244-016270 | PI-CRP-15 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.15 (10 szt./paczka) |  | 119
| 1244-016271 | PI-CRP-16 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.16 (10 szt./paczka) |  | 119
| 1244-016272 | PI-CRP-17 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.17 (10 szt./paczka) |  | 119
| 1244-016273 | PI-CRP-18 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.18 (10 szt./paczka) |  | 143
| 1244-016274 | PI-CRP-19 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.19 (10 szt./paczka) |  | 143
| 1244-016275 | PI-CRP-20 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.20 (10 szt./paczka) |  | 143
| 1244-016276 | PI-CRP-21 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.21 (10 szt./paczka) |  | 143
| 1244-016277 | PI-CRP-22 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.22 (10 szt./paczka) |  | 159
| 1244-016278 | PI-CRP-23 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.23 (10 szt./paczka) |  | 159
| 1244-016279 | PI-CRP-24 | Tulejka zaciskowa do przewodów PI, nr.24 (10 szt./paczka) |  | 159
| 1244-016304 | BR-CRP-2.5-2.5MM2 | Tulejka zaciskowa do łączenia oplotu w przewodach PI dla zestawów CS-150-2.5-PI (10 szt./paczka) |  | 51.2
| 1244-016305 | BR-CRP-6-4MM2 | Tulejka zaciskowa do łączenia oplotu w przewodach PI dla zestawów CS-150-6-PI (10 szt./paczka) |  | 56.6
| 1244-016306 | BR-CRP-25-25MM2 | Tulejka zaciskowa do łączenia oplotu w przewodach PI dla zestawów CS-150-25-PI (10 szt./paczka) |  | 65
System przyłączeniowy z rurką ochronną dla przewodów grzejnych PI
| 1244-003274 | CCON20-100-PI-A | Zestaw przyłączeniowy do systemu z rurką ochronną dla szeregowych przewodów grzejnych, uszczelka dla przewodów PI Ø 4,0 mm do 6,5 mm, 2 szt. w zestawie |  | 460
| 1244-003276 | CCON20-100-PI-B | Zestaw przyłączeniowy do systemu z rurką ochronną dla szeregowych przewodów grzejnych, uszczelka dla przewodów PI Ø 6,5 mm do 9,5 mm, 2 szt. w zestawie |  | 474
| 1244-003278 | CCON20-100-PI-C | Zestaw przyłączeniowy do systemu z rurką ochronną dla szeregowych przewodów grzejnych, uszczelka dla przewodów PI Ø 9,5 mm do 13 mm, 2 szt. w zestawie |  | 489
| 1244-003286 | CCON20-CMT-2M | Rurka ochronna (temperatury średnie) dla szeregowych przewodów grzejnych, długość 2m |  | 77.9
| 1244-003285 | CCON20-CMT-25M | Rurka ochronna (temperatury średnie) dla szeregowych przewodów grzejnych, rolka 25m |  | 805
| 1244-003289 | CCON20-CHT-2M | Rurka ochronna (temperatury wysokie) dla szeregowych przewodów grzejnych, długość 2m |  | 469
| 1244-003288 | CCON20-CHT-25M | Rurka ochronna (temperatury wysokie) dla szeregowych przewodów grzejnych, rolka 25m |  | 5754
| 1244-003475 | CCON20-CMT/HT-1.67/0.33M | Rurka ochronna (średnia temperatura) (1,67m) + rurka ochronna (wysoka temperatura) (0,33m) połączone rurką termokurczliwą |  | 355
| 1244-003291 | IEK-20-CON | Zestaw wejścia pod izolację dla systemu z rurką ochronną dla szeregowych przewodów grzejnych (2 szt. w zestawie) |  | 124
Sterowanie i kontrola
Termostaty mechaniczne
| 1244-013410 | T-M-20-S/+0+200C/EX | Termostat mechaniczny z ogranicznikiem ( 0-200°C ), Ex |  | 5031
| 1244-013411 | T-M-20-S/+50+300C/EX | Termostat mechaniczny z ogranicznikiem ( 50-300°C ), Ex |  | 5031
| 404385-000 | RAYSTAT-EX-02 | Termostat mechaniczny z powierzchniowym pomiarem temp., czujnik cieczowy z kapilarą, nastawy od -4°C do +163°C |  | 1566
| 105336-000 | T-M-10-S/0+50C | Mechaniczny termostat z pomiarem temp. rurociagu, nastawy od 0°C do +50°C |  | 1010
| 337388-000 | T-M-10-S/0+200C | Mechaniczny termostat z pomiarem temp. rurociagu, nastawy od 0°C do +200°C |  | 1010
| 607672-000 | T-M-10-S/50+300C | Mechaniczny termostat z pomiarem temp. rurociagu, nastawy od +50°C do +300°C |  | 1010
| 260448-000 | T-M-20-S/0+50C | Termostat z ogranicznikiem (0/+50°C) |  | 2476
| 750502-000 | T-M-20-S/0+200C | Termostat z ogranicznikiem (0/+200°C) |  | 2741
| 608706-000 | T-M-20-S/+50+300C | Termostat z ogranicznikiem (+50/+300°C) |  | 2829
Termostaty elektroniczne
| 728129-000 | AT-TS-13 | Termostat z pomiarem temperatury rurociągu lub otoczenia nastawy od -5°C do +15°C. Czujnik NTC |  | 577
| 648945-000 | AT-TS-14 | Termostat z pomiarem temperatury rurociągu lub otoczenia nastawy od 0°C do +120°C. Czujnik NTC |  | 577
| 145232-000 | RAYSTAT-ECO-10 | Termostat elektroniczny, algorytm PASC, sterowanie proporcjonalne względem temperatury otoczenia |  | 1243
| 828810-000 | RAYSTAT-CONTROL-10 | Elektroniczny regulator z pomiarem temperatury rurociągu, nastawy od 0°C do +120°C |  | 1224
| 333472-000 | RAYSTAT-EX-03 | Termostat elektroniczny z powierzchniowym pomiarem temp., czujnik Pt100, nastawy od 0°C do 499°C, ATEX |  | 2859
| 462834-000 | RAYSTAT-EX-04 | Termostat elektroniczny z pomiarem temperatury otoczenia, czujnik Pt100, nastawy od 0°C do 49°C, ATEX |  | 3021
| 1244-014367 | ETS-05-L2-E | Electronic Line Sensing Thermostat, ATEX (199°C) |  | 2545
| 1244-014368 | ETS-05-H2-E | Electronic Line Sensing Thermostat, ATEX (499°C) |  | 2899
Elektroniczne sterowniki temperatury
| 10332-009 | TOUCH 1500 USER INTERFACE TERM | Panel dotykowy do obsługi systemu NGC-40 (bez obudowy) |  | 30570
| 10332-020 | TOUCH 1500-R | Panel dotykowy do obsługi systemu NGC-40 (w obudowie) |  | 37153
| 10392-043 | NGC-40-TB | Wtyczka kabla komunikacyjnego |  | 105
| 10730-001 | NGC-40-I/O | Moduł wejść/wyjść do podłączenia dodatkowych czujników temperatury |  | 2727
| 10730-002 | NGC-40-BRIDGE | Moduł komunikacji do łączenia elementów systemu NGC-40 i urządzeń zewnętrznych |  | 3456
| 10730-003 | NGC-40-HTC | Elektroniczny sterownik systemu ogrzewania elektrycznego dla obwodów 1-fazowych |  | 3716
| 10730-004 | NGC-40-HTC3 | Elektroniczny sterownik systemu ogrzewania elektrycznego dla obwodów 3-fazowych |  | 4633
| 10730-005 | NGC-40-PTM | Moduł zasilający systemu NGC-40 |  | 917
| 1244-010700 | NGC-40-SLIM | Ogranicznik temperatury do stosowania ze sterownikiem NGC-40 |  | 3456
| 20578011-005 | NGC-40-CAN05 | Kabel komunikacyjny dł. 5" |  | 106
| 20578011-012 | NGC-40-CAN12 | Kabel komunikacyjny CAN. Dlugosc = 12" |  | 116
| 20578011-048 | NGC-40-CAN48 | Kabel komunikacyjny dł. 48" |  | 121
| 20578011-080 | NGC-40-CAN80 | Kabel komunikacyjny CAN. Dlugosc = 80" |  | 131
| 20578011-120 | NGC-40-CAN120 | Przewód połączeniowy do NGC-40, długość 120 cali |  | 139
| 10275-001 | HTC-915-CONT | Uniwersalny system sterowania ogrzewania elektrycznego (sterownik) |  | 4197
| 10275-003 | HTC-915-LIM | Ogranicznik do stosowania ze sterownikiem HTC-915-CONT |  | 2306
| 10275-004 | HTC-915-LIM/T1 | Ogranicznik z zaprogramowaną fabrycznie klasą temperaturową: T1 |  | 2779
| 10275-005 | HTC-915-LIM/T2 | Ogranicznik z zaprogramowaną fabrycznie klasą temperaturową: T2 |  | 2779
| 10275-006 | HTC-915-LIM/T3 | Ogranicznik z zaprogramowaną fabrycznie klasą temperaturową: T3 |  | 2779
| 10275-007 | HTC-915-LIM/T4 | Ogranicznik z zaprogramowaną fabrycznie klasą temperaturową: T4 |  | 2779
| 10275-008 | HTC-915-LIM/T5 | Ogranicznik z zaprogramowaną fabrycznie klasą temperaturową: T5 |  | 2779
| 1244-000276 | HTC-915/CT | Przekładnik prądowy współpracujący ze sterownikiem HTC-915-CONT do mierzenia prądu płynącego w obwodzie grzewczym lub stosowany razem z ogranicznikiem HTC-915-LIM jako detektor prądu płynącego w obwodzie grzewczym |  | 361
| 1244-000277 | HTC-915/ELCT | Przekładnik prądowy współpracujący ze sterownikiem HTC-915-CONT do mierzenia prądu upływu w obwodzie grzewczym |  | 379
| 1244-007035 | NGC-20-C-E | Elektroniczny moduł sterujący do układów ogrzewania towarzyszącego z monitorowaniem lokalnej centralki sterującej |  | 6029
| 1244-007036 | NGC-20-CL-E | Elektroniczny moduł sterujący do układów ogrzewania towarzyszącego z monitorowaniem lokalnej centralki sterującej i ogranicznikiem temperatury bezpieczeństwa |  | 7050
| 10332-016 | NGC-UIT2-ORD-R | Terminal interfejsu użytkownika w obudowie do montażu zdalnego na ścianie |  | 27275
| 10332-032 | NGC-UIT2-EX | User Interface Terminal (hazardous area approved) |  | 21902
| 10720-008 | NGC-30-CRM-E | Moduł karty sterującej (Przekaźniki elektromechaniczne) |  | 6168
| 10720-009 | NGC-30-CRMS-E | Moduł karty sterującej (Przekaźniki półprzewodnikowe) |  | 6856
| 10720-010 | NGC-30-CTM-E | Moduł kart przekładników prądowych |  | 2191
| 10720-012 | NGC-30-CR-E | Szafka do montażu kart modułów |  | 1439
| 10720-011 | NGC-30-CVM-E | Karta modułów pomiaru napięcia (CVM) |  | 553
| 10391-010 | DT2-ENTERPRISE | Oprogramowanie Raychem Supervisor V2.1 - wersja Enterprise - pakiet podstawowy (master + 2 slaves + 5 użytkowników) |  | 26404
| 10391-012 | DT2-UPGRADE/USR | Oprogramowanie Raychem Supervisor V2.1 - User upgrade (5 dodatkowych użytkowników) |  | 10161
| 10391-011 | DT2-UPGRADE/SLV | Oprogramowanie Raychem Supervisior V2.1 - Slave - upgrade serwera |  | 6780
| 307988-000 | MONI-RMM2-E | Moduł zdalnej kontroli do systemu NGC-30 i MoniTrace 200N, bez obudowy |  | 5705
| 676040-000 | MONI-RMM2-EX-E | Moduł zdalnej kontroli do systemu NGC-30 i MoniTrace 200N, obudowa do stref zagrożonych wybuchem, ATEX |  | 7622
| 309735-000 | MONI-RMC-BASE | Zewnętrzny moduł sterujący do systemu NGC-30 i MoniTrace 200N |  | 6930
| 920455-000 | MONI-RMC-2RO | Dwukanałowy moduł wyjść przekaźnikowych do systemu NGC-30 i MoniTrace 200N |  | 702
| 062367-000 | MONI-RMC-2DI | Moduł wejść cyfrowych do systemu NGC-30 i MoniTrace 200N |  | 702
| 1244-001505 | MONI-PS12 | Transformator 12 V DC, Stabilizowany |  | 1748
| 972049-000 | MONI-RMC-PS24 | Zasilacz 24VDC |  | 1752
| 1244-001133 | TCON-CSD/20 | Sterownik do montażu panelowego z wyświetlaczem (szyna DIN), zakres temp. 0-500°C |  | 732
| 1244-006829 | TCONTROL-CONT-03 | Elektroniczny regulator jednopunktowy z 3 wyjściami przekaźnikowymi |  | 1460
| 1244-006830 | TCONTROL-CONT-03/MA | Elektroniczny, jednopunktowy regulator temperatury z 2 wyjściami przekaźnikowymi i 1 wyjściem analogowym |  | 1978
| 1244-006982 | TCONTROL-CONT-03/COM | Elektroniczny, jednopunktowy regulator temperatury z 3 wyjściami przekaźnikowymi i gniazdem interfejsu RS-485 |  | 2254
| 1244-006981 | TCONTROL-CONT-03/COMA | Elektroniczny, jednopunktowy regulator temperatury z 2 wyjściami przekaźnikowymi, 1 wyjściem analogowym i gniazdem interfejsu RS-485 |  | 2543
| 1244-006983 | TCONTROL-CONT-03/CONFIG | Program do instalacji i konfiguracji regulatorów serii TCONTROL-CONT-03 |  | 2824
| 549097-000 | MONI-RS485-WIRE | Ekranowany przewód sieciowy RS-485 |  | 32.7
| 1244-006598 | MONI-RS485-WIRE-B1 | Jednoparowy kabel komunikacyjny w izolacji PCW |  | 21
| 1244-006599 | MONI-RS485-WIRE-B2 | Dwuparowy kabel komunikacyjny w izolacji PCW |  | 26.2
| 1244-006600 | MONI-RS485-WIRE-B1ZH | Jednoparowy kabel komunikacyjny w izolacji LSOH |  | 28.3
| 1244-006601 | MONI-RS485-WIRE-B2ZH | Dwuparowy kabel komunikacyjny w izolacji LSOH |  | 36.7
Czujniki temperatury (RTD)
| 140910-000 | MONI-PT100-NH | Czujnik tempemperatury Pt100 ze skrzynką przyłączeniową, strefa niezagrożona wybuchem |  | 326
| 967094-000 | MONI-PT100-EXE | Czujnik temperatury Pt100 ze skrzynką przyłączeniową, ATEX |  | 1193
| 1244-004451 | MONI-PT100-EXE-AMB | Ambient Temperature Sensor with Junction box, for hazardous area Pt100, EEx e |  | 1312
| 529022-000 | MONI-PT100-EXE-SENSOR | Czujnik temperatury Pt100 bez skrzynki przyłączeniowej, ATEX |  | 944
| 1244-006615 | MONI-PT100-260/2 | Czujnik temperatury z kablem wysokotemperaturowym i przepustem kablowym M16, Pt100 |  | 349
| 704058-000 | MONI-PT100-4/20MA | Czujnik temperatury Pt100 ze skrzynką przyłączeniową oraz przetwornikiem 4-20mA, ATEX |  | 2496
Rozdzielnice dla systemów grzewczych
Panele Kontrolne HTPI
| 1244-014479 | PDS-L-30CB/25A | Wyjscia: 30 * wyl. r-p 2P 25A/30mA + styki pomocnicze, bez sterowników (wersja lewa) |  | 38633
| 1244-014480 | PDS-R-30CB/25A | Wyjscia: 30 * wyl. r-p 2P 25A/30mA + styki pomocnicze, bez sterowników (wersja prawa) |  | 38633
Panele Kontrolne NGC 40
| 1244-014348 | PSS-160A/10kA-PDS-40-24HTC/16A–T | Zasilanie: wyl. glówny 160A, 3P+N, 10kA. Wyjscia: 24 * sterownik 1-faz., przekazniki elektromech. 2P (EMR), wyl. r-p 2P 16A/30mA. Wym:1200 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem + interfejs uzytkownika Touch1500 |  | 158029
| 1244-014349 | PSS-160A/10kA-PDS-40-24HTC/16A | Zasilanie: wyl. glówny 160A, 3P+N, 10kA. Wyjscia: 24 * sterownik 1-faz., przekazniki elektromech. 2P (EMR), wyl. r-p 2P 16A/30mA. Wym:1200 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem |  | 133540
| 1244-014350 | PSS-160A/10kA-PDS-40-30HTC/16A-T | Zasilanie: wyl. glówny 160A, 3P+N, 10kA. Wyjscia: 30 * sterownik 1-faz., przekazniki elektromech. 2P (EMR), wyl. r-p 2P 16A/30mA. Wym:1200 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem + interfejs uzytkownika Touch1500 |  | 180521
| 1244-014351 | PSS-160A/10kA-PDS-40-30HTC/16A | Zasilanie: wyl. glówny 160A, 3P+N, 10kA. Wyjscia: 30 * sterownik 1-faz., przekazniki elektromech. 2P (EMR), wyl. r-p 2P 16A/30mA. Wym:1200 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem |  | 156033
| 1244-014352 | PSS-160A/10kA-PDS-40-12HTC/25AHTC3/40A-T | Zasilanie: wyl. glówny 160A, 3P+N, 10kA. Wyjscia: 12*ster. 1-faz., przekazniki elektromech. 2P (EMR), wyl. r-p 2P 16A/30mA - 2*ster.3-faz., przekazniki elektromech. 4P(EMR), wyl. r-p 4P 40A/30mA. Wym:800(szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem + Touch1500 |  | 122294
| 1244-014353 | PSS-160A/10kA-PDS-40-12HTC/25A-2HTC3/40A | Zasilanie: wyl. glówny 160A, 3P+N, 10kA. Wyjscia: 12 * ster. 1-faz., przekazniki elektromech. 2P (EMR), wyl. r-p 2P 16A/30mA - 2 * ster. 3-faz., przekazniki elektromech. 4P (EMR), wyl. r-p 4P 40A/30mA. Wym:800(szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem |  | 99071
| 1244-014354 | PSS-250A/25kA-T | Zasilanie: wyl. glówny 250A, 3P+N, 25kA. Wym:600 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem + interfejs uzytkownika Touch1500 |  | 42539
| 1244-014355 | PSS-250A/25kA | Zasilanie: wyl. glówny 250A, 3P+N, 25kA. Wym:600 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem |  | 19975
| 1244-014356 | PSS-400A/25kA-T | Zasilanie: wyl. glówny 400A, 3P+N, 25kA. Wym:600 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem + interfejs uzytkownika Touch1500 |  | 45544
| 1244-014357 | PSS-400A/25kA | Zasilanie: wyl. glówny 400A, 3P+N, 25kA. Wym:600 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem |  | 23375
| 1244-014358 | PDS-40L-18HTC/25A | Wyjscia: 18 * sterownik 1-faz., przekazniki elektromech. 2P (EMR), wyl. r-p 2P 25A/30mA. Wym:800 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem (wersja lewa) |  | 93855
| 1244-014359 | PDS-40R-18HTC/25A | Wyjscia: 18 * sterownik 1-faz., przekazniki elektromech. 2P (EMR), wyl. r-p 2P 25A/30mA. Wym:800 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem (wersja prawa) |  | 93855
| 1244-014360 | PDS-40L-24HTC/25A | Wyjscia: 24 * sterownik 1-faz., przekazniki elektromech. 2P (EMR), wyl. r-p 2P 25A/30mA. Wym:1200 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem (wersja lewa) |  | 130793
| 1244-014361 | PDS-40R-24HTC/25A | Wyjscia: 24 * sterownik 1-faz., przekazniki elektromech. 2P (EMR), wyl. r-p 2P 25A/30mA. Wym:1200 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem (wersja prawa) |  | 130793
| 1244-014362 | PDS-40L-30HTC/25A | Wyjscia: 30 * sterownik 1-faz., przekazniki elektromech. 2P (EMR), wyl. r-p 2P 25A/30mA. Wym:1200 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem (wersja lewa) |  | 153286
| 1244-014363 | PDS-40R-30HTC/25A | Wyjscia: 30 * sterownik 1-faz., przekazniki elektromech. 2P (EMR), wyl. r-p 2P 25A/30mA. Wym:1200 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem (wersja prawa) |  | 153286
| 1244-014364 | PDS-40L-12HTC3/40A | Wyjscia: 12 * sterownik 3-faz., przekazniki elektromech. 4P (EMR), wyl. r-p 4P 40A/30mA. Wym:800 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem (wersja lewa) |  | 96818
| 1244-014365 | PDS-40R-12HTC3/40A | Wyjscia: 12 * sterownik 3-faz., przekazniki elektromech. 4P (EMR), wyl. r-p 4P 40A/30mA. Wym:800 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem (wersja prawa) |  | 96818
| 1244-014476 | PDS-40-12SLIM | Wyjscia: 12 * 3-faz. ogranicznik temperatury NGC-40-SLIM, styczniki elektromech. 4P 40A (EMR), do 3 czujników temp. na jeden ogranicznik. Moze byc laczona z innymi rozdzielnicami Raychem NGC-40 (PDS). Wym:600 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem |  | 58958
| 1244-014477 | PDS-40L-3PASC-24CB/25A | Wyjscia: 3 grupy PASC, 3 * stycznik elektromech. 4P 80A (EMR), 24 * wyl. r-p 2P 25A/30mA. Wym:800 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem (wersja lewa) |  | 65875
| 1244-014478 | PDS-40R-3PASC-24CB/25A | Wyjscia: 3 grupy PASC, 3 * stycznik elektromech. 4P 80A (EMR), 24 * wyl. r-p 2P 25A/30mA. Wym:800 (szer)*2200(wys)*400(gl) z cokolem (wersja prawa) |  | 65875
Akcesoria systemów grzewczych
Materiały montażowe (taśmy, opaski, obejmy)
| 846243-000 | ATE-180 | Taśma aluminiowa do montażu przewodów grzejnych na rurach i zbiornikach (długość 55 m, szerokość 50 mm, może być stosowana do stali nierdzewnej) |  | 193
| C77220-000 | GT-66 | Taśma na bazie włókna szklanego o dług. 20 m, do montażu przewodów grzejnych na rurociągach (poza rurami ze stali nierdzewnej) |  | 42.6
| C77221-000 | GS-54 | Taśma na bazie włókna szklanego o dług. 16 m, do montażu przewodów grzejnych na rurociągach (można stosować na rurach ze stali nierdzewnej) |  | 60.4
| PB125 | PB125 | Obejma rurowa ze stali nierdzewnej, Ø do 32mm (50/paczka) |  | 313
| PB300 | PB300 | Obejma rurowa ze stali nierdzewnej, Ø 38 do 75mm (35/paczka) |  | 260
| PB600 | PB600 | Obejma rurowa ze stali nierdzewnej, Ø 89 do 150mm (25/paczka) |  | 205
| PB1000 | PB1000 | Obejma rurowa ze stali nierdzewnej, Ø 150 do 250mm |  | 11.7
| PB1200 | PB1200 | Obejma rurowa ze stali nierdzewnej, Ø 300mm |  | 12.7
| PB2400 | PB2400 | Obejma rurowa ze stali nierdzewnej, Ø 600mm |  | 16
| PB3600 | PB3600 | Obejma rurowa ze stali nierdzewnej, Ø 900mm |  | 23.3
| 700333-000 | PSE-047 | Obejma mocująca do średnic DN 16-DN 33 |  | 11.7
| 976935-000 | PSE-090 | Obejma mocująca do średnic DN 32-DN 80 |  | 12.7
| 664775-000 | PSE-280 | Obejma mocująca do średnic DN 50-DN 250 |  | 20.1
| 364489-000 | PSE-540 | Obejma mocująca do średnic DN 50-DN 500 |  | 37.1
| 559600-000 | RMI-TW | Drut wiązałkowy ze stali nierdzenej (rolka 50 m) |  | 235
| 1244-005772 | HWA-MESH-SS-50MM-10M | Siatka ze stali nierdzewnej do montażu przewodów grzejnych (rolka 10m) |  | 97.2
| 107826-000 | HARD-SPACER-SS-25MM-25M | Taśma dystansowa ze stali nierdzewnej, rolka 25 m, szer. 12,5 mm |  | 351
| SNLS | HTG ACC S.STEEL BAND | Taśma montażowa ze stali nierdzewnej, rolka 30 m
| SNLK | HTG ACC S.STEEL BUCKLE | Klamerki do taśmy montażowej ze stali nierdzewnej, 100 szt./paczka
| 1235-07912010 | FT-19 | Ocynkowana metalowa siatka do montażu przewodów grzejnych na zbiornikach i innych elementach. Rolka 25 m (szerokość około 1 m) |  | 1593
| 1235-07929005 | FT-20 | Metalowa siatka ze stali nierdzewnej do montażu przewodów grzejnych na zbiornikach i innych elementach. Rolka 25 m (szerokość około 1 m) |  | 5531
Dławiki, adaptery, reduktory
| 684953-000 | ADPT-M20/25-EEXD | Adapter M20/M25 (Ex) |  | 74
| 541892-000 | ADPT-PG16/M25-EEXE | Adapter PG16/M25 (Ex, średnica zewn. przewodu do 15 mm) |  | 74
| 493217-000 | GL-33 | Dławik kablowy (kable zbrojone) do RAYSTAT-EX-02, ATEX |  | 118
| 931945-000 | GL-34 | Dławik kablowy (kable niezbrojone) do RAYSTAT-EX-02, ATEX |  | 74
| 774424-000 | GL-36-M25 | Dławik kablowy M25 (8-17mm) do skrzynek JBS-100, JBM-100, JBU-100, ATEX |  | 23.3
| 056622-000 | GL-38-M25-METAL | Dławik kablowy M25 (8-17mm) do skrzynek JBS-100, JBM-100, JBU-100, ATEX |  | 118
| 1244-000847 | GL-45-M32 | Dławik kablowy M32 (Ex) |  | 30.6
| 1244-000846 | GL-44-M20 | Przepust przewodu zasilającego M20, poliamid, ATEX |  | 22.2
| 1244-007003 | GL-51-M40 | Przepust przewodu zasilającego M40, poliamid, ATEX |  | 37.1
| 1244-000845 | HWA-PLUG-M20-EXE-PLASTIC | Zaślepka M20, ATEX |  | 12.7
| 434994-000 | HWA-PLUG-M25-EXE-PLASTIC | Zaślepka M25, ATEX |  | 17
| 630617-000 | REDUCER-M25/20 | Redukcja M25/M20 (ATEX) z podkładką i przeciwnakrętką |  | 65.4
| 404287-000 | REDUCER-M25/20-EEXD | Redukcja M25/M20 (Ex) |  | 52.9
| 184856-000 | REDUCER-M25/M20-PA | Redukcja M25/M20 (strefa niezagrożona wybuchem) |  | 11.7
| 953780-000 | REDUCER-M25/PG16-EEXE | Redukcja M25/PG16 (Ex, średnica zewn. przewodu do 13 mm) |  | 75
| 1244-000859 | REDUCER-M32/M25-EEXE | Redukcja M32/M25 (Ex) |  | 70.8
| 1244-007007 | REDUCER-M40/M32-EEXE | Redukcja M40 (męska) do M32 (żeńska), poliamid, ATEX |  | 86.6
Naklejki
| 938764-000 | ETL-HR | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - chorwacki |  | 7.3
| 731605-000 | ETL-CZ | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - czeski |  | 7.3
| C97690-000 | ETL-DK | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - duński |  | 7.3
| 749153-000 | LAB-I-23 | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - holenderski |  | 5.2
| 938947-000 | LAB-I-01 | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - angielski |  | 5.2
| 774499-000 | LAB-I-02 | Naklejka strzegawcza „podzespół izolowany” |  | 7.3
| 239767-000 | LAB-I-03 | Naklejka identyfikacyjna obwodu |  | 7.3
| 756479-000 | LAB-ETL-SF | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - fiński |  | 7.3
| 883061-000 | LAB-I-05 | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - francuski |  | 5.2
| 148648-000 | LAB-ETL-CH | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - niemiecki, francuski, włoski |  | 7.3
| 597779-000 | ETL-G | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - niemiecki |  | 5.2
| 623725-000 | LAB-ETL-H | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - węgierski |  | 7.3
| C97688-000 | ETL-I | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - włoski |  | 5.2
| 841822-000 | LAB-I-32 | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - łotewski |  | 7.3
| 105300-000 | LAB-ETL-LIT | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - litewski |  | 7.3
| C97689-000 | ETL-N | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - norweski |  | 7.3
| 165899-000 | LAB-ETL-NE | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - norweski, angielski |  | 7.3
| 258203-000 | ETL-PL | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - polski |  | 7.3
| 945960-000 | LAB-ETL-POR | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - portugalski |  | 7.3
| 902104-000 | ETL-RO | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - rumuński |  | 7.3
| 574738-000 | LAB-ETL-R | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - rosyjski |  | 7.3
| 538156-000 | ETL-SLO | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - słoweński |  | 7.3
| C97686-000 | ETL-SPANISH | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - hiszpański |  | 7.3
| 691703-000 | LAB-ETL-S | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - szwedzki |  | 7.3
| 1244-001060 | LAB-I-01/E/R | Naklejka oznaczeniowa: Ogrzewanie elektryczne - angielski, rosyjski |  | 7.3
| 574124-000 | LAB-I-35 | Naklejka oznaczeniowa do przewodów VPL (projekt dla warunków ustalonych) |  | 3.1
| 1244-006940 | PI-LABEL-EX | Naklejka identyfikacyjna do systemów grzewczych Raychem PI stosowana w strefach zagrożenia |  | 66.3
| 1244-006941 | PI-LABEL-NH | Naklejka identyfikacyjna do systemów grzewczych Raychem PI stosowana w strefach bez zagrożeń |  | 58
| 1244-006953 | LAB-EX-FxT | Naklejka identyfikacyjna obwodu do systemów grzewczych FMT i FHT marki Raychem do stosowania w strefach zagrożenia |  | 83.8
| 1244-006939 | LAB-E-100-HT | Naklejka identyfikacyjna obwodu do stosowania z zestawem E-100-E w temperaturach powyżej +40°C w strefach zagrożenia |  | 57
Wsporniki montażowe
| 192932-000 | SB-100 | Wspornik montażowy jednonożny |  | 177
| 990944-000 | SB-101 | Wspornik montażowy dwunożny |  | 133
| 707366-000 | SB-110 | Wspornik montażowy jednonożny |  | 88.2
| 579796-000 | SB-111 | Wspornik montażowy dwunożny |  | 90.2
| 1244-009534 | SB-101-HT | Wspornik montażowy (wysoka temperatura), dwunożny, stal nierdzewna, poziomy |  | 368
| 165886-000 | SB-120 | Wspornik montażowy jednonożny |  | 118
| 1244-006603 | SB-125 | Wspornik, stal nierdzewna, poziomy / pionowy |  | 196
| 1244-006602 | SB-130 | Wspornik montażowy do stali konstrukcyjnej, stal nierdzewna |  | 167
| 338265-000 | JB-SB-26 | Wspornik montażowy do czujników temperatury |  | 109
Pozostałe akcesoria
| 1244-007768 | HWA-PI-FIX-SS-5MM-10M | Opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej do mocowania do rur przewodów grzejnych o średnicy do 8mm z izolacją polimerową, rolka 10 m |  | 226
| 1244-007769 | HWA-PI-FIX-SS-8MM-10M | Opaska zaciskowa ze stali nierdzewnej do mocowania do rur przewodów grzejnych o średnicy do 10mm z izolacją polimerową, rolka 10 m |  | 264
| 412549-000 | G-02 | Silikonowy rękaw ochronny 1 m, do zabezpieczenia samoregulujących przewodów grzejnych na ostrych krawędziach |  | 90.9
| 715446-000 | C-150-PC | Przewód zasilajacy 3x2,5 mm², temp. -40°C do +180°C (okresowo +215°C) |  | 33.8
Narzędzia
| P000001126 | STRIPPING-TOOL-SR-CABLE | Narzędzie do usuwania izolacji z przewodów samoregulujących |  | 212
| 1244-015976 | DET-4000 | NEW - Przenośny lokalizator uszkodzeń przewodów |  | 10874
| 1244-006606 | NGC-CMA-NH | Asystent Raychem NGC do konfiguracji i monitorowania do stref bez zagrożeń |  | 11830
| 1244-006605 | NGC-CMA-EX | Asystent Raychem NGC do konfiguracji i monitorowania do stref zagrożenia |  | 16718
| 1244-006607 | NGC-CMA-BAY | Stacja dokująca Raychem NGC-CMA |  | 2060
| 1244-006581 | NGC-CMA-USB | Zestaw USB Raychem NGC-CMA |  | 1104
| 1244-006580 | NGC-CMA-LCC | Etui skórzane do Raychem NGC-CMA |  | 713
| 570829-000 | CTL-05 | Narzędzie zaciskowe do zestawu S-19 |  | 211
| 538361-000 | CV-1983-220V-3060W | Termodmuchawa do rurek termokurczliwych z PTFE, moc 3 kW |  | 3452
| 1244-000278 | CW-CT-KIT | Narzędzie zaciskowe do zestawu CS20-2.5-PI-NH |  | 1197
| 1244-000279 | CW-CT-DIE | Zestaw zacisków do praski CW-CT-KIT |  | 323
| 1244-000583 | PI-TOOL-SET-01 | Kompletny zestaw narzędziowy do montażu połączeń przewodów stałooporowych (PI) (do 2,5 mm², zawiera narzędzie zaciskowe mechaniczne, zaciski i tulejki) |  | 5611
| 1244-000584 | PI-TOOL-SET-02 | Kompletny zestaw narzędziowy do montażu połączeń przewodów stałooporowych (PI) (4-25 mm², zawiera narzędzie zaciskowe hydrauliczne, zaciski i tulejki) |  | 14823
| 1244-000549 | PI-TOOL-01 | Narzedzie zaciskowe (mechaniczne) do montażu połączeń przewodów stałooporowych (PI) do 2,5 mm², dla zestawów CS-150-2.5-PI |  | 709
| 1244-000551 | PI-TOOL-02 | Narzedzie zaciskowe (hydrauliczne) do montażu połączeń przewodów stałooporowych (PI) od 4 mm² do 25 mm², dla zestawów CS-150-6-PI i CS-150-25-PI |  | 5772
| 1244-000554 | CD-PI-02 | Matryca zaciskowa nr 2 do narzędzia zaciskowego PI-TOOL-01 |  | 1085
| 1244-000552 | CD-PI-03 | Matryca zaciskowa nr 3 do narzędzia zaciskowego PI-TOOL-02 |  | 512
| 1244-000553 | CD-PI-04 | Matryca zaciskowa nr 4 do narzędzia zaciskowego PI-TOOL-02 |  | 512
| 1244-000555 | CD-PI-05 V + N | Matryca zaciskowa (V+N) nr 5 do narzędzia zaciskowego PI-TOOL-02 |  | 1020
| 1244-000556 | CD-PI-06 V + N | Matryca zaciskowa (V+N) nr 6 do narzędzia zaciskowego PI-TOOL-02 |  | 1025
| 954799-000 | T-100-CT | Narzędzie zaciskowe do T-100 |  | 1505
| 463026-000 | C20-02-CT | Zestaw narzędziowy do wykonywania połączeń i zakończeń zimnych i termokurczliwych do przewodu FHT |  | 972
| 1244-002294 | HWA-PHOENIX-FB10-8 | Zapasowe zwieracze do łączników używanych w JB-EX-25 (10 sztuk do utworzenia 5 mostków) |  | 32.8
| 1244-002291 | HWA-PHOENIX-UK6N | Łącznik fazy Phoenix do użytku w JB-EX-25 |  | 18
Cześci zamienne
| E90515-000 | JBS-SPA (1pc=5pcs) | Adapter do montażu JBS-100, E-100 i E-100-L na małych średnicach rur (5 szt.) |  | 118
| D55673-000 | JBM-SPA (1pc=5pcs) | Adapter na małe średnice rur dla JBM-100, T-100 |  | 196
| 281053-000 | E-100-BOOT-5/PACK | Zapasowe kapturki izolujące do zestawu E-100-E |  | 186
| 577853-000 | T-100-CRIMP-KIT | Zestaw zapasowych tulejek zaciskowych do zestawu T-100 |  | 62.4
| 966659-000 | HWA-WAGO-TSTAT-KIT | Dodatkowe zaciski do podłączenia termostatu do puszek JBS/JBM-100, zawiera 2 zaciski WAGO 284, oraz jeden dławik kablowy GL-36-M25 |  | 78.2
| 633476-000 | HWA-WAGO-PHASE | Dodatkowe zaciski WAGO serii 284 (10mm²) do przewodu fazowego/neutralnego |  | 16
| 911505-000 | HWA-WAGO-EARTH | Dodatkowe zaciski WAGO serii 284 (10mm²) do przewodu ochronnego |  | 32.8
| 983674-000 | HWA-WAGO-ENDPLATE | Dodatkowe płytki zakończeniowe do zacisków WAGO serii 284 |  | 3.2
| 550942-000 | HWA-WAGO-JUMPER | Dodatkowe mostki do łączenia zacisków WAGO serii 284 |  | 5.4
| 1244-006991 | HWA-WDM-PHASE-16 | Zacisk fazowy/zerowy 16mm² typu Weidmuller, ATEX |  | 12.7
| 1244-006990 | HWA-WDM-PHASE-35 | Zacisk fazowy/zerowy 35mm² typu Weidmuller, ATEX |  | 22.2
| 1244-006994 | HWA-WDM-EARTH-10 | Zacisk uziemienia 10mm² typu Weidmuller, ATEX |  | 21.2
| 1244-006993 | HWA-WDM-EARTH-16 | Zacisk uziemienia 16mm² typu Weidmuller, ATEX |  | 28.6
| 1244-006992 | HWA-WDM-EARTH-35 | Zacisk uziemienia 35mm² typu Weidmuller, ATEX |  | 37.1
| 1244-007004 | HWA-WDM-PLATE | Płytka końcowa Weidmuller do zacisków typu WDU |  | 4.2
| 1244-006997 | HWA-WDM-JUMPER-16-2 | Zworka zacisków dla dwóch zacisków Weidmuller 16mm² |  | 7.5
| 1244-006998 | HWA-WDM-JUMPER-16-3 | Zworka zacisków dla trzech zacisków Weidmuller 16mm² |  | 10.7
| 1244-006999 | HWA-WDM-JUMPER-16-4 | Zworka zacisków dla czterech zacisków Weidmuller 16mm² |  | 12.7
| 1244-006995 | HWA-WDM-JUMPER-35-2 | Zworka zacisków dla dwóch zacisków Weidmuller 35mm² |  | 10.7
| 1244-006996 | HWA-WDM-JUMPER-35-3 | Zworka zacisków dla trzech zacisków Weidmuller 35mm² |  | 13.7
| 133571-000 | HARD-69 | Zapasowy czujnik do termostatów AT-TS-13 i AT-TS-14 |  | 144
| 213430-000 | HARD-78 | Zapasowy czujnik do termostatu RAYSTAT-CONTROL-10 |  | 178
| 651224-000 | HARD-79 | Zapasowy czujnik do termostatu RAYSTAT-ECO-10 |  | 163
Obsolete
| 10332-013 | NGC-UIT2-ORD | Terminal interfejsu użytkownika
| 670021-000 | TCONTROL-ISOL-01 | Separator do sterownika TCONTROL
| 1244-006617 | NGC-CMA-NH-UNIT | Asystent Raychem NGC do konfiguracji i monitorowania modułu w strefach bez zagrożeń
| 1244-006618 | NGC-CMA-EX-UNIT | Asystent Raychem NGC do konfiguracji i monitorowania modułu w strefach zagrożenia